## PowerMeterError
Initial Power | Final Power
100 | 100.8 | 0.8 | 0.008
85 | 84.6 | 0.4 | 0.0047059
70 | 69.6 | 0.4 | 0.0057143
55 | 54.3 | 0.7 | 0.012727
45 | 44.8 | 0.2 | 0.0044444
35 | 35.1 | 0.1 | 0.0028571
25 | 24.88 | 0.12 | 0.0048
15 | 14.95 | 0.05 | 0.0033333
1 | 0.99 | 0.01 | 0.01
0.8 | 0.81 | 0.01 | 0.0125
0.6 | 0.61 | 0.01 | 0.016667
70 | 70.1 | 0.1 | 0.0014286
50 | 49.7 | 0.3 | 0.006
|  | Avg | 0.0071675

## Calibrations
Exposure Time | On Axis | Normalized Cal | Error | Pval
3 | No | 0.04601 | 9e-05 | 0.932
3 | Yes